Opoczno, 10.10.2017 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1**

W związku z realizacją projektu pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach firmy Ceramika Serwis Sp. z o.o.” przez firmę Ceramika Serwis Sp. z o.o. w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,81 kWp.

1. **Dane Zamawiającego**

Ceramika Serwis Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 83-89

26-300 Opoczno

NIP: 768-16-21-906

1. **Tytuł i kod zamówienia**

Usługa polegająca na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,81 kWp.

Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane

Kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:

09 331 200-0 SŁONECZNE MODUŁY FOTOELEKTRYCZNE

09 332 000-5 Instalacje słoneczne

45 311 200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

45 315 600-4 INSTALACJE NISKIEGO NAPIĘCIA

45 315 500-3 INSTALACJE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

45 315 300-1 INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

45 311 100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

45 315 100-9 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE

45 232 221-7 PODSTACJE TRANSFORMATOROWE

45 317 200-4 INSTALOWANIE TRANSFORMATORÓW ELEKTRYCZNYCH

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zakup, dostawa urządzeń, montaż
i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną o mocy 199,81 kWp wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem, zdolnym do przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym przygotowanym dla niniejszej inwestycji.

Adres inwestycji: dachy budynków firmy Ceramika Serwis Spółka z o.o. znajdujące się w województwie łódzkim, powiat: opoczyński, miejscowość: Opoczno,
ul. Piotrkowska 83-89, obręb: 12, działka nr 667/4.

Na przedmiot zamówienia składają się:

a) Przygotowanie dokumentacji projektowej przedłożonej do akceptacji Zamawiającego,

b) Dostawa i montaż kompletnej instalacji, w tym, m.in.:

– panele fotowoltaiczne

– konstrukcja

(aluminiowa i stal nierdzewna),

– inwertery trójfazowe

– okablowanie AC i DC,

- rozdzielnica z kompletną aparaturą zabezpieczającą oraz kontrolno-pomiarową,

– monitoring produkcji energii w instalacji, informujący o ilości wyprodukowanej energii, danych historycznych, elektrycznych parametrach pracy systemu
i wykrytych usterkach i błędach,

- przystosowanie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej infrastruktury odgromowej.

Wszystkie elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe.
c) Konfiguracja i uruchomienie instalacji.

d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do przyłączenia do operatora sieci dystrybucyjnej.

e) Udzielenie gwarancji na instalację w zakresie nie niższym niż:

– panele fotowoltaiczne: minimum 10 lat (dodatkowo 10 lat gwarancji na min. 90% sprawności nominalnej oraz minimum 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej),

– inwerter: minimum 5 lat.

Dokumentacja techniczna (Program Funkcjonalno-Użytkowy) dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego.

1. **Termin realizacji zamówienia**

Inwestycja powinna zostać wykonana w całości (łącznie z dokumentacją powykonawczą i zgłoszeniem do operatora sieci dystrybucyjnej) do **15.06.2018**. Przewidywany termin podpisania umowy to **31.10.2017 roku.**

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: wykonali z należytą starannością co najmniej 1 instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 250 kWp na dachu budynku w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży do Formularza ofertowego listy referencyjne, potwierdzające powyższy fakt. Oferent powinien dołączyć oryginały tych dokumentów lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

1. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.)

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty.

1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.

1. Posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 zł.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży do Formularza ofertowego oryginał lub kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

1. Wpłata wadium w wysokości 20.000,00 PLN na konto zamawiającego. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży do Formularza ofertowego dowód wpłaty wadium, a w przypadku wadium wpłacanego
w pieniądzu, wniesiona kwota zostanie zarejestrowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
2. **Kryteria wyboru oferty**

Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu ofertowym zostaną dopuszczeni do konkursu ofert, który zostanie przeprowadzony na podstawie kryteriów wyboru ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

1. Cena netto wykonania usługi za 1 kWp– **waga kryterium 40%**

Sposób przyznawania punktacji:

Cena netto wykonania usługi za 1 kWp (CN1KWP):

* Cena netto za 1 kWp do 4680 PLN – 100 pkt
* Cena netto za 1 kWp między 4681 a 5000 PLN – 75 pkt
* Cena netto za 1 kWp między 5001 a 6000 PLN – 50 pkt
* Cena netto za 1 kWp powyzej 6000 PLN – 25 pkt

Ceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto umieszczonej
w ofercie.

1. Czas reakcji serwisu w godzinach – **waga kryterium 30%**

Maksymalna ilość punktów 100

Czas reakcji serwisu w godzinach (CRS)

Sposób przyznawania punktacji:

Liczna Punktów = (Najniższy czas reakcji serwisu w konkursie ofert / Czas reakcji serwisu Oferenta) \* 100

Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie oferty.

1. Długość gwarancji na instalację PV w latach – **waga kryterium 30 %**

Maksymalna ilość punktów 100

Długość gwarancji na instalację PV w latach (DG)

Sposób przyznawania punktacji:

Liczna Punktów = (Czas gwarancji na instalację PV Oferenta/ Najdłuższy czas gwarancji na instalację PV w konkursie ofert) \* 100

Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie oferty.

Łączna liczba punktów zostanie określona na podstawie poniższego wzoru:

**∑ = 0,4\* liczba punktów za CN1KWP + 0,3\* liczba punktów za CRS + 0,3\* liczba punktów za DG**

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

1. **Wymagania dotyczące Wadium**
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsięborczości ( Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

**BANK: PKO S.A. I Oddział / Opoczno**

**Nr rachunku: 56 1240 3129 1111 0000 2755 4256**

**Z adnotacją „Wadium – zpytanie ofertowe nr. 1”**

1. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego **przed upływem terminu składania ofert.**
2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żadanie zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
i powinna zawierać następujące elementy:
3. Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
4. Kwotę gwarancji;
5. Termin ważności gwarancji w formule: „od dnia…..- do dnia……”
6. Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.
10. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zapytania ofertowego.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przez upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żada ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
14. Odpmówił podpisania umowy w sprawie zapytania ofertowego, na warunkach określonych w ofercie
15. Zawarcie umowy w sprawie zapytania ofertowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
16. **Miejsce i termin składania ofert**
17. Oferty (przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego) należy przesyłać do siedziby Zamawiającego:

- pocztą tradycyjną,

- pocztą elektroniczną

- lub dostarczyć osobiście.

Za termin złożenia oferty Zamawiający uznaje datę wpływu dokumentów / datę otrzymania elektronicznej wersji dokumentów.

1. Adres siedziby firmy Ceramika Serwis Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 83-89,
26-300 Opoczno, adres poczty elektronicznej biuro@ceramika-serwis.pl
2. Termin składania ofert upływa w **25.10.2017 r o godzinie 10.00**.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się **27.10.2017 r**.
4. O wynikach konkursu, Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, mailową lub listowną.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Umowa z Oferentem, który wygra konkurs ofert zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednak nie później niż do **31.10.2017 r**.
7. **Opis sposobu przygotowania oferty:**
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
9. Do konkursu ofert zostaną dopuszczone tylko prawidłowo złożone oferty, czyli:
10. Będące zgodne z zapytaniem ofertowym co do przedmiotu zapytania ofertowego.
11. Przygotowane na formularzu będącym załącznikiem do przedmiotowego zapytania.
12. Złożone w terminie przewidzianym na składanie ofert.
13. Całościowe. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
14. Przygotowane w języku polskim.
15. Napisane czytelnie oraz podpisane i opieczętowane we wskazanych miejscach. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęcią firmową. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
16. Z ceną w polskich złotych.
17. Posiadające termin ważności oferty minimum 30 dni.
18. Posiadające wymagane załączniki.
19. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
20. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
21. Dokument rejestrowy firmy (KRS / wyciąg z CEIDG / w przypadku spółek cywilnych umowa spółki wraz z aneksami).
22. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik
nr 2).
23. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3).
24. Karty techniczne proponowanych paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów, wraz z certyfikatami (dopuszczalne zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim).
25. Dowody posiadanego doświadczenia (w postaci listów referencyjnych).
26. Oryginał lub kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
27. Upoważnienie dla osoby reprezentującej firmę (jeżeli dotyczy).
28. Dowód wpłaty Wadium.
29. **Wybór Wykonawcy**

Zamawiający wybierze ofertę, która spośród wszystkich poprawnie złożonych otrzyma najwyższą liczbę punktów. Następnie, Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy.

1. **Wykluczenia**

Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.)

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. **Informacje dodatkowe**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego zapytania przed terminem jego zakończenia bez podawania przyczyny. W przypadku takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy już wysłali oferty, oraz wyda stosowny komunikat.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
4. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego. Istotne zmiany umowy mogą dotyczyć terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej lub czynników po stronie Zamawiającego, które mogłyby spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
5. Dla niniejszego zamówienia nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
6. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego zamówienia należy kierować do
p. Mariusza Franas na adres mailowy: analizy@ceramika-serwis.pl
7. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej [www.ceramika-serwis.pl](http://www.ceramika-serwis.pl)
8. **Załączniki do zapytania ofertowego**
9. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
10. Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
11. Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

...........................................................................

 (podpis i pieczęć firmowa)